{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":517,"n_cols":7,"rows_kept":517,"merged":[[0,0,0,6]]}
["云南保山电力股份有限公司2025年四季度10kV配电网线路接入能力公示表（接入容量）"]
["序号","设备名称","电压等级(kV)","10-12月平均负载率（%）","可接入容量(kVA)","可接入容量是否接入受限（是/否）","覆盖区域\n（以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）"]
[1,"061黄毛线","10kV",{"v":0.165881351933018,"d":"17%"},{"v":6522.36,"d":"6522"},"否","保山市隆阳区"]
[2,"062恒丰Ⅱ回线","10kV",{"v":0.00426013924975161,"d":"0%"},{"v":8486.428,"d":"8486"},"否","保山市隆阳区"]
[3,"066医技线","10kV",{"v":0.326042657247657,"d":"33%"},{"v":8687.29,"d":"8687"},"否","保山市隆阳区"]
[4,"067红花一期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.23399971608645,"d":"23%"},{"v":8084.29,"d":"8084"},"否","保山市隆阳区"]
[5,"068东河线","10kV",{"v":0.00900585991461224,"d":"1%"},{"v":6610.29,"d":"6610"},"否","保山市隆阳区"]
[6,"069海棠线","10kV",{"v":0.217608773511504,"d":"22%"},{"v":4929.55,"d":"4930"},"否","保山市隆阳区"]
[7,"072红花二期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.148876007153891,"d":"15%"},{"v":8203.17,"d":"8203"},"否","保山市隆阳区"]
[8,"075恒丰Ⅰ回线","10kV",{"v":0.144726397290173,"d":"14%"},{"v":9673.428,"d":"9673"},"否","保山市隆阳区"]
[9,"076兰慧线","10kV",{"v":0.0593823396361711,"d":"6%"},{"v":7564.17,"d":"7564"},"否","保山市隆阳区"]
[10,"077廖官园线","10kV",{"v":0.0633104027393642,"d":"6%"},{"v":8985.428,"d":"8985"},"否","保山市隆阳区"]
[11,"079保卫线","10kV",{"v":0.315496321295019,"d":"32%"},{"v":7359.36,"d":"7359"},"否","保山市隆阳区"]
[12,"081红花二期Ⅱ回线","10kV",{"v":0.258257156342216,"d":"26%"},{"v":8984.17,"d":"8984"},"否","保山市隆阳区"]
[13,"083河图线","10kV",{"v":0.291186123166904,"d":"29%"},{"v":7223.36,"d":"7223"},"否","保山市隆阳区"]
[14,"084团山线","10kV",{"v":0.333907721347929,"d":"33%"},{"v":7462.36,"d":"7462"},"否","保山市隆阳区"]
[15,"085青工保安Ⅱ回线","10kV",{"v":0.139912635133337,"d":"14%"},{"v":8139.17,"d":"8139"},"否","保山市隆阳区"]
[16,"086升阳线","10kV",{"v":0.000700263439105792,"d":"0%"},{"v":7145.17,"d":"7145"},"否","保山市隆阳区"]
[17,"051瓦窑街子线","10kV",{"v":0.174282670403764,"d":"17%"},{"v":6569.36,"d":"6569"},"否","保山市隆阳区"]
[18,"052核桃坪线","10kV",{"v":0.0770418778913048,"d":"8%"},{"v":6025.36,"d":"6025"},"否","保山市隆阳区"]
[19,"054中和线","10kV",{"v":0.0695343167046811,"d":"7%"},{"v":5983.36,"d":"5983"},"否","保山市隆阳区"]
[20,"056下麦庄线","10kV",{"v":0.0682830565069105,"d":"7%"},{"v":5976.36,"d":"5976"},"否","保山市隆阳区"]
[21,"081芒旦线","10kV",{"v":0.29444582669978,"d":"29%"},{"v":8480.29,"d":"8480"},"否","保山市隆阳区"]
[22,"083小平田线","10kV",{"v":0.21797233827231,"d":"22%"},{"v":7979.29,"d":"7979"},"否","保山市隆阳区"]
[23,"084丙闷线","10kV",{"v":0.427807486631016,"d":"43%"},{"v":5780.55,"d":"5781"},"否","保山市隆阳区"]
[24,"085坝湾线","10kV",{"v":0.264070129699647,"d":"26%"},{"v":8281.29,"d":"8281"},"否","保山市隆阳区"]
[25,"436柴河线","10kV",{"v":0.0278852272646022,"d":"3%"},{"v":5750.36,"d":"5750"},"否","保山市隆阳区"]
[26,"437小浪坝线","10kV",{"v":0.100637070192122,"d":"10%"},{"v":6157.36,"d":"6157"},"否","保山市隆阳区"]
[27,"440西河线","10kV",{"v":0.17535517914471,"d":"18%"},{"v":6575.36,"d":"6575"},"否","保山市隆阳区"]
[28,"022三馆广场线","10kV",{"v":0.113265860616764,"d":"11%"},{"v":6555.8,"d":"6556"},"否","保山市隆阳区"]
[29,"023易乐上苑线","10kV",{"v":0.262871892405923,"d":"26%"},{"v":7436.8,"d":"7437"},"否","保山市隆阳区"]
[30,"024朝阳路线","10kV",{"v":0.290891183263144,"d":"29%"},{"v":7601.8,"d":"7602"},"否","保山市隆阳区"]
[31,"025保龙地产线","10kV",{"v":0.131096318434995,"d":"13%"},{"v":6660.8,"d":"6661"},"否","保山市隆阳区"]
[32,"026杏花路线","10kV",{"v":0.0018679527238147,"d":"0%"},{"v":5899.8,"d":"5900"},"否","保山市隆阳区"]
[33,"027建设路西线","10kV",{"v":0.438119820676538,"d":"44%"},{"v":8468.8,"d":"8469"},"否","保山市隆阳区"]
[34,"028象山路西线","10kV",{"v":0.158436353756283,"d":"16%"},{"v":6821.8,"d":"6822"},"否","保山市隆阳区"]
[35,"029团结巷西线","10kV",{"v":0.179466462651671,"d":"18%"},{"v":6598.36,"d":"6598"},"否","保山市隆阳区"]
[36,"031团结巷东线","10kV",{"v":0.240599460885606,"d":"24%"},{"v":6940.36,"d":"6940"},"否","保山市隆阳区"]
[37,"033太保北路线","10kV",{"v":0.216342888194539,"d":"22%"},{"v":7162.8,"d":"7163"},"否","保山市隆阳区"]
[38,"035人民医院线","10kV",{"v":0.422949780374043,"d":"42%"},{"v":6284.6,"d":"6285"},"否","保山市隆阳区"]
[39,"036奥体中心线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[40,"037永昌路线","10kV",{"v":0.426063034913735,"d":"43%"},{"v":8397.8,"d":"8398"},"否","保山市隆阳区"]
[41,"038正阳南路线","10kV",{"v":0.231116696101073,"d":"23%"},{"v":7249.8,"d":"7250"},"否","保山市隆阳区"]
[42,"039汇金湾线","10kV",{"v":0.224833582393696,"d":"22%"},{"v":7212.8,"d":"7213"},"否","保山市隆阳区"]
[43,"041义乌国际线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[44,"042御墅线","10kV",{"v":0.0288683602771363,"d":"3%"},{"v":6058.8,"d":"6059"},"否","保山市隆阳区"]
[45,"071补麻线","10kV",{"v":0.023712193254375,"d":"2%"},{"v":4144.55,"d":"4145"},"否","保山市隆阳区"]
[46,"072八鸭塘线","10kV",{"v":0.261060544310103,"d":"26%"},{"v":5569.6,"d":"5570"},"否","保山市隆阳区"]
[47,"073真峰线","10kV",{"v":0.264045151967989,"d":"26%"},{"v":5117.55,"d":"5118"},"否","保山市隆阳区"]
[48,"075下坝卡坡线","10kV",{"v":0.111171489380972,"d":"11%"},{"v":4907.6,"d":"4908"},"否","保山市隆阳区"]
[49,"076稳鱼线","10kV",{"v":0.0287551510211475,"d":"3%"},{"v":4543.6,"d":"4544"},"否","保山市隆阳区"]
[50,"019长岭岗线","10kV",{"v":0.224511829771413,"d":"22%"},{"v":6850.36,"d":"6850"},"否","保山市隆阳区"]
[51,"412冷水箐线","10kV",{"v":0.0802756542465821,"d":"8%"},{"v":4373.55,"d":"4374"},"否","保山市隆阳区"]
[52,"413大官市线","10kV",{"v":0.468584938370233,"d":"47%"},{"v":7242.87,"d":"7243"},"否","保山市隆阳区"]
[53,"414辛街线","10kV",{"v":0.325905433907064,"d":"33%"},{"v":3864.956,"d":"3865"},"否","保山市隆阳区"]
[54,"416云瑞线","10kV",{"v":0.395995839306389,"d":"40%"},{"v":6884.87,"d":"6885"},"否","保山市隆阳区"]
[55,"417大保公路线","10kV",{"v":0.236725623343681,"d":"24%"},{"v":2439.748,"d":"2440"},"否","保山市隆阳区"]
[56,"061吾来线","10kV",{"v":0.228046690041198,"d":"23%"},{"v":8045.29,"d":"8045"},"否","保山市隆阳区"]
[57,"062集镇线","10kV",{"v":0.163021328623828,"d":"16%"},{"v":7619.29,"d":"7619"},"否","保山市隆阳区"]
[58,"063西亚线","10kV",{"v":0.141532153487051,"d":"14%"},{"v":4621.55,"d":"4622"},"否","保山市隆阳区"]
[59,"011隆阳路线","10kV",{"v":0.454050813916195,"d":"45%"},{"v":10382.17,"d":"10382"},"否","保山市隆阳区"]
[60,"013人民路线","10kV",{"v":0.339449016509485,"d":"34%"},{"v":7493.36,"d":"7493"},"否","保山市隆阳区"]
[61,"014新华路西线","10kV",{"v":0.11246230832039,"d":"11%"},{"v":7943.17,"d":"7943"},"否","保山市隆阳区"]
[62,"015同仁街线","10kV",{"v":0.286359833832646,"d":"29%"},{"v":7196.36,"d":"7196"},"否","保山市隆阳区"]
[63,"017沙河线","10kV",{"v":0.220808739889738,"d":"22%"},{"v":6020.87,"d":"6021"},"否","保山市隆阳区"]
[64,"021客运南站线","10kV",{"v":0.00863861570088521,"d":"1%"},{"v":8523.428,"d":"8523"},"否","保山市隆阳区"]
[65,"026岩菁线","10kV",{"v":0.067568050679613,"d":"7%"},{"v":5972.36,"d":"5972"},"否","保山市隆阳区"]
[66,"027梨花坞线","10kV",{"v":0.076168205040534,"d":"8%"},{"v":7050.29,"d":"7050"},"否","保山市隆阳区"]
[67,"028龚家庄线","10kV",{"v":0.207728692988848,"d":"21%"},{"v":4889.55,"d":"4890"},"否","保山市隆阳区"]
[68,"029新华路东线","10kV",{"v":0.226656847253305,"d":"23%"},{"v":6862.36,"d":"6862"},"否","保山市隆阳区"]
[69,"031兰花村线","10kV",{"v":0.291981437619731,"d":"29%"},{"v":6562.09,"d":"6562"},"否","保山市隆阳区"]
[70,"032上巷街线","10kV",{"v":0.114703151325529,"d":"11%"},{"v":7959.17,"d":"7959"},"否","保山市隆阳区"]
[71,"061奥新广场线","10kV",{"v":0.117581475530405,"d":"12%"},{"v":7157.07,"d":"7157"},"否","保山市隆阳区"]
[72,"063五洲国际Ⅰ回线","10kV",{"v":0.171115593198356,"d":"17%"},{"v":9896.428,"d":"9896"},"否","保山市隆阳区"]
[73,"064下村工业园区线","10kV",{"v":0.219322509127934,"d":"22%"},{"v":8706.17,"d":"8706"},"否","保山市隆阳区"]
[74,"065义乌一期线","10kV",{"v":0.243774634846898,"d":"24%"},{"v":10510.428,"d":"10510"},"否","保山市隆阳区"]
[75,"066兰城路线","10kV",{"v":0.293130275609684,"d":"29%"},{"v":9233.17,"d":"9233"},"否","保山市隆阳区"]
[76,"068远征路西线","10kV",{"v":0.199575080145151,"d":"20%"},{"v":8565.17,"d":"8565"},"否","保山市隆阳区"]
[77,"069远征路东线","10kV",{"v":0.186970338241246,"d":"19%"},{"v":8475.17,"d":"8475"},"否","保山市隆阳区"]
[78,"071名城浙商线","10kV",{"v":0.194393130695768,"d":"19%"},{"v":8528.17,"d":"8528"},"否","保山市隆阳区"]
[79,"072传媒大厦线","10kV",{"v":0.0967764072844204,"d":"10%"},{"v":7831.17,"d":"7831"},"否","保山市隆阳区"]
[80,"073奥新一二三期线","10kV",{"v":0.157979431862267,"d":"16%"},{"v":8268.17,"d":"8268"},"否","保山市隆阳区"]
[81,"074学府路东线","10kV",{"v":0.223243984386926,"d":"22%"},{"v":8734.17,"d":"8734"},"否","保山市隆阳区"]
[82,"076隆阳区人民医院线","10kV",{"v":0.397849671046248,"d":"40%"},{"v":11812.428,"d":"11812"},"否","保山市隆阳区"]
[83,"077廖官线","10kV",{"v":0.188747836204273,"d":"19%"},{"v":10045.428,"d":"10045"},"否","保山市隆阳区"]
[84,"078沈官线","10kV",{"v":0.133366025957502,"d":"13%"},{"v":9577.428,"d":"9577"},"否","保山市隆阳区"]
[85,"079板桥园区线","10kV",{"v":0.469678490801048,"d":"47%"},{"v":9628.29,"d":"9628"},"否","保山市隆阳区"]
[86,"081郎义线","10kV",{"v":0.32268453999136,"d":"32%"},{"v":8665.29,"d":"8665"},"否","保山市隆阳区"]
[87,"082义乌三期线","10kV",{"v":0.237949516608148,"d":"24%"},{"v":8839.17,"d":"8839"},"否","保山市隆阳区"]
[88,"083官田线","10kV",{"v":0.000118337201381989,"d":"0%"},{"v":8451.428,"d":"8451"},"否","保山市隆阳区"]
[89,"084下村保障房线","10kV",{"v":0.226465196206813,"d":"23%"},{"v":8757.17,"d":"8757"},"否","保山市隆阳区"]
[90,"085升阳路廉租房线","10kV",{"v":0.242909890163366,"d":"24%"},{"v":6129.87,"d":"6130"},"否","保山市隆阳区"]
[91,"086中央名门线","10kV",{"v":0.171984700644382,"d":"17%"},{"v":8368.17,"d":"8368"},"否","保山市隆阳区"]
[92,"051双河线","10kV",{"v":0.507832888838044,"d":"51%"},{"v":8435.36,"d":"8435"},"否","保山市隆阳区"]
[93,"053蒲缥街子线","10kV",{"v":0.431100846805235,"d":"43%"},{"v":6320.6,"d":"6321"},"否","保山市隆阳区"]
[94,"054罗板线","10kV",{"v":0.0790200606801612,"d":"8%"},{"v":4765.6,"d":"4766"},"否","保山市隆阳区"]
[95,"056罗明线","10kV",{"v":0.0765294570484083,"d":"8%"},{"v":4754.6,"d":"4755"},"否","保山市隆阳区"]
[96,"057永兴寨线","10kV",{"v":0.0740388534166553,"d":"7%"},{"v":4743.6,"d":"4744"},"否","保山市隆阳区"]
[97,"058石材园区Ⅰ线","10kV",{"v":0.307476339265498,"d":"31%"},{"v":5774.6,"d":"5775"},"否","保山市隆阳区"]
[98,"061石西线","10kV",{"v":0.495403704206856,"d":"50%"},{"v":6604.6,"d":"6605"},"否","保山市隆阳区"]
[99,"062铁路线","10kV",{"v":0.0138115292306299,"d":"1%"},{"v":4477.6,"d":"4478"},"否","保山市隆阳区"]
[100,"017岱官线","10kV",{"v":0.251324548295069,"d":"25%"},{"v":7000.36,"d":"7000"},"否","保山市隆阳区"]
[101,"018保岫东路线","10kV",{"v":0.320923630020338,"d":"32%"},{"v":6709.09,"d":"6709"},"否","保山市隆阳区"]
[102,"019小屯线","10kV",{"v":0.222677684388345,"d":"22%"},{"v":6210.09,"d":"6210"},"否","保山市隆阳区"]
[103,"022泰龙线","10kV",{"v":0.168943043552472,"d":"17%"},{"v":6711.58,"d":"6712"},"否","保山市隆阳区"]
[104,"024新华线","10kV",{"v":0.221102599087632,"d":"22%"},{"v":6202.09,"d":"6202"},"否","保山市隆阳区"]
[105,"025玉泉路线","10kV",{"v":0.132633580963685,"d":"13%"},{"v":6336.36,"d":"6336"},"否","保山市隆阳区"]
[106,"026云存储线","10kV",{"v":0.197279433914343,"d":"20%"},{"v":6081.09,"d":"6081"},"否","保山市隆阳区"]
[107,"028永昌路北线","10kV",{"v":0.0915518331039615,"d":"9%"},{"v":5544.09,"d":"5544"},"否","保山市隆阳区"]
[108,"034罗汉线","10kV",{"v":0.36406440005169,"d":"36%"},{"v":3293.408,"d":"3293"},"否","保山市隆阳区"]
[109,"038清水沟线","10kV",{"v":0.124077344563692,"d":"12%"},{"v":4964.6,"d":"4965"},"否","保山市隆阳区"]
[110,"039王海线","10kV",{"v":0.20332382375583,"d":"20%"},{"v":5314.6,"d":"5315"},"否","保山市隆阳区"]
[111,"042藕丝卡线","10kV",{"v":0.0360005434044287,"d":"4%"},{"v":4575.6,"d":"4576"},"否","保山市隆阳区"]
[112,"043羊青线","10kV",{"v":0.028981569533125,"d":"3%"},{"v":4544.6,"d":"4545"},"否","保山市隆阳区"]
[113,"011海棠凹线","10kV",{"v":0.104944980301589,"d":"10%"},{"v":3253.4,"d":"3253"},"否","保山市隆阳区"]
[114,"014上江边线","10kV",{"v":0.041774215459856,"d":"4%"},{"v":3067.4,"d":"3067"},"否","保山市隆阳区"]
[115,"015天井铺线","10kV",{"v":0.0482628933425807,"d":"5%"},{"v":5864.36,"d":"5864"},"否","保山市隆阳区"]
[116,"451杨柳线","10kV",{"v":0.362269619164063,"d":"36%"},{"v":3008.3,"d":"3008"},"否","保山市隆阳区"]
[117,"452茶花线","10kV",{"v":0.182040483629942,"d":"18%"},{"v":2610.3,"d":"2610"},"否","保山市隆阳区"]
[118,"454马鞍线","10kV",{"v":0.097812797174297,"d":"10%"},{"v":2424.3,"d":"2424"},"否","保山市隆阳区"]
[119,"074敢顶村Ⅱ回线","10kV",{"v":0.203776660779785,"d":"20%"},{"v":1772.2,"d":"1772"},"否","保山市隆阳区"]
[120,"075敢顶村Ⅰ回线","10kV",{"v":0.209210705067246,"d":"21%"},{"v":1780.2,"d":"1780"},"否","保山市隆阳区"]
[121,"054烫习线","10kV",{"v":0.14573118770918,"d":"15%"},{"v":4638.55,"d":"4639"},"否","保山市隆阳区"]
[122,"055芒柳线","10kV",{"v":0.187721529930469,"d":"19%"},{"v":4808.55,"d":"4809"},"否","保山市隆阳区"]
[123,"442金鸡村线","10kV",{"v":0.37359054476294,"d":"37%"},{"v":6066.6,"d":"6067"},"否","保山市隆阳区"]
[124,"443宝鼎寺线","10kV",{"v":0.149436217905176,"d":"15%"},{"v":5076.6,"d":"5077"},"否","保山市隆阳区"]
[125,"444河图线","10kV",{"v":0.0383779377801929,"d":"4%"},{"v":6114.8,"d":"6115"},"否","保山市隆阳区"]
[126,"445青华湖线","10kV",{"v":0.336052738829822,"d":"34%"},{"v":7474.36,"d":"7474"},"否","保山市隆阳区"]
[127,"446郑官村线","10kV",{"v":0.113620926010547,"d":"11%"},{"v":4508.55,"d":"4509"},"否","保山市隆阳区"]
[128,"072丙麻大坝线","10kV",{"v":0.0532083503147217,"d":"5%"},{"v":4651.6,"d":"4652"},"否","保山市隆阳区"]
[129,"073垭口村线","10kV",{"v":0.190191550061133,"d":"19%"},{"v":2628.3,"d":"2628"},"否","保山市隆阳区"]
[130,"074核桃箐线","10kV",{"v":0.353212878684961,"d":"35%"},{"v":2988.3,"d":"2988"},"否","保山市隆阳区"]
[131,"075水沟村线","10kV",{"v":0.224607163881719,"d":"22%"},{"v":2704.3,"d":"2704"},"否","保山市隆阳区"]
[132,"412西河线","10kV",{"v":0.0891951713850912,"d":"9%"},{"v":3174.956,"d":"3175"},"否","保山市隆阳区"]
[133,"413水寨线","10kV",{"v":0.268305936693384,"d":"27%"},{"v":7468.8,"d":"7469"},"否","保山市隆阳区"]
[134,"414大瑞铁路线","10kV",{"v":0.0135851107186524,"d":"1%"},{"v":4476.6,"d":"4477"},"否","保山市隆阳区"]
[135,"415下村线","10kV",{"v":0.00158492958384277,"d":"0%"},{"v":4423.6,"d":"4424"},"否","保山市隆阳区"]
[136,"416板桥集镇西线","10kV",{"v":0.449063382088786,"d":"45%"},{"v":9035.2,"d":"9035"},"否","保山市隆阳区"]
[137,"417板桥集镇东线","10kV",{"v":0.405169968801912,"d":"41%"},{"v":6936.2,"d":"6936"},"否","保山市隆阳区"]
[138,"418远征路线","10kV",{"v":0.108680885749219,"d":"11%"},{"v":4896.6,"d":"4897"},"否","保山市隆阳区"]
[139,"013汶上街子线","10kV",{"v":0.0321752622283872,"d":"3%"},{"v":5774.36,"d":"5774"},"否","保山市隆阳区"]
[140,"014干塘线","10kV",{"v":0.0536254370473119,"d":"5%"},{"v":5894.36,"d":"5894"},"否","保山市隆阳区"]
[141,"015瓦房线","10kV",{"v":0.00250252039554122,"d":"0%"},{"v":5608.36,"d":"5608"},"否","保山市隆阳区"]
[142,"016瓦马线","10kV",{"v":0.0668530448523156,"d":"7%"},{"v":5968.36,"d":"5968"},"否","保山市隆阳区"]
[143,"017喜坪线","10kV",{"v":0.0416490894400789,"d":"4%"},{"v":5827.36,"d":"5827"},"否","保山市隆阳区"]
[144,"091集镇线","10kV",{"v":0.0550814489138086,"d":"6%"},{"v":4271.55,"d":"4272"},"否","保山市隆阳区"]
[145,"092谷米村线","10kV",{"v":0.0432253522866211,"d":"4%"},{"v":4223.55,"d":"4224"},"否","保山市隆阳区"]
[146,"093河东线","10kV",{"v":0.0253453558183813,"d":"3%"},{"v":5056.87,"d":"5057"},"否","保山市隆阳区"]
[147,"094汶上线","10kV",{"v":0.0622445072927344,"d":"6%"},{"v":4300.55,"d":"4301"},"否","保山市隆阳区"]
[148,"061大陷坝线","10kV",{"v":0.147515091136882,"d":"15%"},{"v":3344.956,"d":"3345"},"否","保山市隆阳区"]
[149,"062汶上线","10kV",{"v":0.00661380390250181,"d":"1%"},{"v":5631.36,"d":"5631"},"否","保山市隆阳区"]
[150,"063徐掌线","10kV",{"v":0.167412475522787,"d":"17%"},{"v":3402.956,"d":"3403"},"否","保山市隆阳区"]
[151,"064白龙井线","10kV",{"v":0.184222334745362,"d":"18%"},{"v":3451.956,"d":"3452"},"否","保山市隆阳区"]
[152,"194石头寨线","10kV",{"v":0.249060363175293,"d":"25%"},{"v":5516.6,"d":"5517"},"否","保山市隆阳区"]
[153,"195江桥线","10kV",{"v":0.504460444685958,"d":"50%"},{"v":6644.6,"d":"6645"},"否","保山市隆阳区"]
[154,"196范家寨线","10kV",{"v":0.0430195172757325,"d":"4%"},{"v":4606.6,"d":"4607"},"否","保山市隆阳区"]
[155,"197户冲河线","10kV",{"v":0.185663179821582,"d":"19%"},{"v":5236.6,"d":"5237"},"否","保山市隆阳区"]
[156,"411芒棒线","10kV",{"v":0.271702214373047,"d":"27%"},{"v":5148.55,"d":"5149"},"否","保山市隆阳区"]
[157,"412江东线","10kV",{"v":0.0823340043554688,"d":"8%"},{"v":3154.956,"d":"3155"},"否","保山市隆阳区"]
[158,"412太和线","10kV",{"v":0.0965257866851615,"d":"10%"},{"v":6134.36,"d":"6134"},"否","保山市隆阳区"]
[159,"413秀玲线","10kV",{"v":0.0661380390250181,"d":"7%"},{"v":5964.36,"d":"5964"},"否","保山市隆阳区"]
[160,"414丙麻集镇线","10kV",{"v":0.0983133012534052,"d":"10%"},{"v":6144.36,"d":"6144"},"否","保山市隆阳区"]
[161,"415阿正寨线","10kV",{"v":0.137638621754767,"d":"14%"},{"v":6364.36,"d":"6364"},"否","保山市隆阳区"]
[162,"011永保线","10kV",{"v":0.062661323189784,"d":"6%"},{"v":4693.35,"d":"4693"},"否","保山市施甸县"]
[163,"012长山线","10kV",{"v":0.0568287823212426,"d":"6%"},{"v":4667.59,"d":"4668"},"否","保山市施甸县"]
[164,"013小官市线","10kV",{"v":0.234488067744419,"d":"23%"},{"v":5452.24,"d":"5452"},"否","保山市施甸县"]
[165,"014七0七街线","10kV",{"v":0.342596829664162,"d":"34%"},{"v":6333.21,"d":"6333"},"否","保山市施甸县"]
[166,"015水长线","10kV",{"v":0.137870760313363,"d":"14%"},{"v":5025.52,"d":"5026"},"否","保山市施甸县"]
[167,"018园区Ⅱ线","10kV",{"v":0.0725262843881868,"d":"7%"},{"v":7658.02,"d":"7658"},"否","保山市施甸县"]
[168,"051甸头线","10kV",{"v":0.188084622889677,"d":"19%"},{"v":4810.02,"d":"4810"},"否","保山市施甸县"]
[169,"053城西线","10kV",{"v":0.318482314170186,"d":"32%"},{"v":8637.76,"d":"8638"},"否","保山市施甸县"]
[170,"054联络线","10kV",{"v":0.357410525255331,"d":"36%"},{"v":8892.79,"d":"8893"},"否","保山市施甸县"]
[171,"055城南线","10kV",{"v":0.168521510950314,"d":"17%"},{"v":6537.13,"d":"6537"},"否","保山市施甸县"]
[172,"056蒋家线","10kV",{"v":0.0907120422882193,"d":"9%"},{"v":5379.25,"d":"5379"},"否","保山市施甸县"]
[173,"433东蚌线","10kV",{"v":0.124530181587647,"d":"12%"},{"v":4966.6,"d":"4967"},"否","保山市施甸县"]
[174,"434等子线","10kV",{"v":0.135851107186524,"d":"14%"},{"v":5016.6,"d":"5017"},"否","保山市施甸县"]
[175,"435长安线","10kV",{"v":0.0566046279943848,"d":"6%"},{"v":4666.6,"d":"4667"},"否","保山市施甸县"]
[176,"436太平线","10kV",{"v":0.191323642621021,"d":"19%"},{"v":5261.6,"d":"5262"},"否","保山市施甸县"]
[177,"022保场西线","10kV",{"v":0.290090776926399,"d":"29%"},{"v":6362.56,"d":"6363"},"否","保山市施甸县"]
[178,"023保场东线","10kV",{"v":0.338149626814981,"d":"34%"},{"v":6599.58,"d":"6600"},"否","保山市施甸县"]
[179,"024中村线","10kV",{"v":0.0168348122037195,"d":"2%"},{"v":5688.54,"d":"5689"},"否","保山市施甸县"]
[180,"025常村线","10kV",{"v":0.0937998269685898,"d":"9%"},{"v":6119.11,"d":"6119"},"否","保山市施甸县"]
[181,"028银川线","10kV",{"v":0.0849099948254466,"d":"8%"},{"v":7107.56,"d":"7108"},"否","保山市施甸县"]
[182,"029永福线","10kV",{"v":0.18994579693465,"d":"19%"},{"v":7795.68,"d":"7796"},"否","保山市施甸县"]
[183,"031由旺线","10kV",{"v":0.0829348113119706,"d":"8%"},{"v":7094.62,"d":"7095"},"否","保山市施甸县"]
[184,"032联合线","10kV",{"v":0.0591623939712637,"d":"6%"},{"v":6938.88,"d":"6939"},"否","保山市施甸县"]
[185,"412城东线","10kV",{"v":0.383779377801929,"d":"38%"},{"v":4074.4,"d":"4074"},"否","保山市施甸县"]
[186,"414城北线","10kV",{"v":0.265527164046387,"d":"27%"},{"v":4664.4,"d":"4664"},"否","保山市施甸县"]
[187,"422木老元线","10kV",{"v":0.241135715256079,"d":"24%"},{"v":3654.4,"d":"3654"},"否","保山市施甸县"]
[188,"428张家线","10kV",{"v":0.18679527238147,"d":"19%"},{"v":3494.4,"d":"3494"},"否","保山市施甸县"]
[189,"092大坡脚线","10kV",{"v":0.0660853885959171,"d":"7%"},{"v":4316.1,"d":"4316"},"否","保山市施甸县"]
[190,"093李为底线","10kV",{"v":0.0368179142326677,"d":"4%"},{"v":4579.21,"d":"4579"},"否","保山市施甸县"]
[191,"094莽王线","10kV",{"v":0.068367069691618,"d":"7%"},{"v":4718.55,"d":"4719"},"否","保山市施甸县"]
[192,"095大朴寨线","10kV",{"v":0.0235724312819816,"d":"2%"},{"v":4520.71,"d":"4521"},"否","保山市施甸县"]
[193,"096何元线","10kV",{"v":0.0516822895439931,"d":"5%"},{"v":4644.86,"d":"4645"},"否","保山市施甸县"]
[194,"097大寨门线","10kV",{"v":0.0427591359869583,"d":"4%"},{"v":4605.45,"d":"4605"},"否","保山市施甸县"]
[195,"165仁和线","10kV",{"v":0.360674809499697,"d":"36%"},{"v":5508.76,"d":"5509"},"否","保山市施甸县"]
[196,"166四大山线","10kV",{"v":0.239138703980437,"d":"24%"},{"v":2736.39,"d":"2736"},"否","保山市施甸县"]
[197,"167瓦房线","10kV",{"v":0.0932685776389078,"d":"9%"},{"v":3219.02,"d":"3219"},"否","保山市施甸县"]
[198,"071黄家线","10kV",{"v":0.0960563384147136,"d":"10%"},{"v":3194.956,"d":"3195"},"否","保山市施甸县"]
[199,"072清河线","10kV",{"v":0.150945674651693,"d":"15%"},{"v":3354.956,"d":"3355"},"否","保山市施甸县"]
[200,"073太和线","10kV",{"v":0.152660966409098,"d":"15%"},{"v":3359.956,"d":"3360"},"否","保山市施甸县"]
[201,"074老麦线","10kV",{"v":0.137223340592448,"d":"14%"},{"v":3314.956,"d":"3315"},"否","保山市施甸县"]
[202,"075茨桶线","10kV",{"v":0.0153964588144727,"d":"2%"},{"v":4484.6,"d":"4485"},"否","保山市施甸县"]
[203,"451摆榔线","10kV",{"v":0.0651134356745007,"d":"7%"},{"v":4704.18,"d":"4704"},"否","保山市施甸县"]
[204,"452三块石线","10kV",{"v":0.244422214263268,"d":"24%"},{"v":3627.436,"d":"3627"},"否","保山市施甸县"]
[205,"453天和桥线","10kV",{"v":0.101892858760132,"d":"10%"},{"v":4866.62,"d":"4867"},"否","保山市施甸县"]
[206,"454山邑线","10kV",{"v":0.333077274579788,"d":"33%"},{"v":5397.03,"d":"5397"},"否","保山市施甸县"]
[207,"455姚关街线","10kV",{"v":0.285771860707331,"d":"29%"},{"v":5678.74,"d":"5679"},"否","保山市施甸县"]
[208,"457大中线","10kV",{"v":0.104807894184338,"d":"10%"},{"v":4472.87,"d":"4473"},"否","保山市施甸县"]
[209,"459白云线","10kV",{"v":0.138852867761983,"d":"14%"},{"v":3319.706,"d":"3320"},"否","保山市施甸县"]
[210,"460大岭岗线","10kV",{"v":0.196318434995245,"d":"20%"},{"v":5283.66,"d":"5284"},"否","保山市施甸县"]
[211,"083里强线","10kV",{"v":0.173014618402473,"d":"17%"},{"v":3419.286,"d":"3419"},"否","保山市施甸县"]
[212,"084酒房线","10kV",{"v":0.0825861522438074,"d":"8%"},{"v":4781.35,"d":"4781"},"否","保山市施甸县"]
[213,"086旧寨线","10kV",{"v":0.0873666703716969,"d":"9%"},{"v":3169.626,"d":"3170"},"否","保山市施甸县"]
[214,"087摆田线","10kV",{"v":0.216420951890459,"d":"22%"},{"v":5999.23,"d":"5999"},"否","保山市施甸县"]
[215,"088沙子线","10kV",{"v":0.113528300255647,"d":"11%"},{"v":3245.886,"d":"3246"},"否","保山市施甸县"]
[216,"041新街线","10kV",{"v":0.639381863739967,"d":"64%"},{"v":4778.726,"d":"4779"},"否","保山市施甸县"]
[217,"043蚌柳线","10kV",{"v":0.102917505444336,"d":"10%"},{"v":3214.956,"d":"3215"},"否","保山市施甸县"]
[218,"045旧城街线","10kV",{"v":0.271702214373047,"d":"27%"},{"v":2808.3,"d":"2808"},"否","保山市施甸县"]
[219,"046里嘎线","10kV",{"v":0.271702214373047,"d":"27%"},{"v":2808.3,"d":"2808"},"否","保山市施甸县"]
[220,"051芭蕉林线","10kV",{"v":0.0271702214373047,"d":"3%"},{"v":2268.3,"d":"2268"},"否","保山市施甸县"]
[221,"081市委线","10kV",{"v":0.341821213314458,"d":"34%"},{"v":6815.23070633333,"d":"6815"},"否","保山市腾冲市"]
[222,"082主大街线","10kV",{"v":0.409664202511342,"d":"41%"},{"v":7159.81135433333,"d":"7160"},"否","保山市腾冲市"]
[223,"083霁虹小区线","10kV",{"v":0.0324208124921799,"d":"3%"},{"v":8724.39774166667,"d":"8724"},"否","保山市腾冲市"]
[224,"084人民医院专线","10kV",{"v":0.114406721702375,"d":"11%"},{"v":8121.11639966667,"d":"8121"},"否","保山市腾冲市"]
[225,"085电力公司线","10kV",{"v":0.578755595588974,"d":"58%"},{"v":8018.641758,"d":"8019"},"否","保山市腾冲市"]
[226,"086文星路线","10kV",{"v":0.563915130466284,"d":"56%"},{"v":7943.2657,"d":"7943"},"否","保山市腾冲市"]
[227,"087电信公司线","10kV",{"v":0.700884727054124,"d":"70%"},{"v":8638.94660833333,"d":"8639"},"否","保山市腾冲市"]
[228,"088范家坡线","10kV",{"v":0.172744983732173,"d":"17%"},{"v":8546.250067,"d":"8546"},"否","保山市腾冲市"]
[229,"089洞山线","10kV",{"v":0.398253005558082,"d":"40%"},{"v":7101.852858,"d":"7102"},"否","保山市腾冲市"]
[230,"092天成商业街线","10kV",{"v":0.171081947573965,"d":"17%"},{"v":7499.690768,"d":"7500"},"否","保山市腾冲市"]
[231,"093绮罗线","10kV",{"v":0.691312459515386,"d":"69%"},{"v":8590.3282,"d":"8590"},"否","保山市腾冲市"]
[232,"094水墨中国线","10kV",{"v":0.465730407152988,"d":"47%"},{"v":7444.57665366667,"d":"7445"},"否","保山市腾冲市"]
[233,"095腾越大商汇线","10kV",{"v":0.507808132296665,"d":"51%"},{"v":7658.29320666667,"d":"7658"},"否","保山市腾冲市"]
[234,"096砚湖公园线","10kV",{"v":0.246322926679124,"d":"25%"},{"v":6330.18631366667,"d":"6330"},"否","保山市腾冲市"]
[235,"097全仁古街线","10kV",{"v":0.0887452847150691,"d":"9%"},{"v":7597.51283066667,"d":"7598"},"否","保山市腾冲市"]
[236,"098热海线","10kV",{"v":0.204694229504563,"d":"20%"},{"v":5941.39532966667,"d":"5941"},"否","保山市腾冲市"]
[237,"099飞虎线","10kV",{"v":0.399496532072777,"d":"40%"},{"v":6263.42993533333,"d":"6263"},"否","保山市腾冲市"]
[238,"031恒益康养线","10kV",{"v":0.0385072363356428,"d":"4%"},{"v":4586.67106,"d":"4587"},"否","保山市腾冲市"]
[239,"033恒益天泰线","10kV",{"v":0.207801831197452,"d":"21%"},{"v":5334.37756766667,"d":"5334"},"否","保山市腾冲市"]
[240,"034恒益东山线","10kV",{"v":0.3865146876934,"d":"39%"},{"v":6123.68076966667,"d":"6124"},"否","保山市腾冲市"]
[241,"035东升线","10kV",{"v":0.588863693942551,"d":"59%"},{"v":7017.37539066667,"d":"7017"},"否","保山市腾冲市"]
[242,"036金鹰地产线","10kV",{"v":0.0800993098009027,"d":"8%"},{"v":4770.36661166667,"d":"4770"},"否","保山市腾冲市"]
[243,"037雷达站线","10kV",{"v":0.472431705384232,"d":"47%"},{"v":6503.14187,"d":"6503"},"否","保山市腾冲市"]
[244,"038满邑线","10kV",{"v":0.323163219218403,"d":"32%"},{"v":5843.882674,"d":"5844"},"否","保山市腾冲市"]
[245,"011政务中心线","10kV",{"v":0.336985306570665,"d":"34%"},{"v":5904.929305,"d":"5905"},"否","保山市腾冲市"]
[246,"013公租房线","10kV",{"v":0.49261012211505,"d":"49%"},{"v":6592.26186533333,"d":"6592"},"否","保山市腾冲市"]
[247,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.0682242169693128,"d":"7%"},{"v":4717.91907666667,"d":"4718"},"否","保山市腾冲市"]
[248,"016公安局线","10kV",{"v":0.645968200501139,"d":"65%"},{"v":7269.58315433333,"d":"7270"},"否","保山市腾冲市"]
[249,"017国际商贸城线","10kV",{"v":0.234131574287914,"d":"23%"},{"v":5450.665511,"d":"5451"},"否","保山市腾冲市"]
[250,"018世纪城I回线","10kV",{"v":0.234999138854927,"d":"23%"},{"v":5454.49719666667,"d":"5454"},"否","保山市腾冲市"]
[251,"019冰雪小镇I回线","10kV",{"v":0.0415735662425094,"d":"4%"},{"v":4600.21381266667,"d":"4600"},"否","保山市腾冲市"]
[252,"021华侨城线","10kV",{"v":0.14234846676931,"d":"14%"},{"v":5045.29623833333,"d":"5045"},"否","保山市腾冲市"]
[253,"025塞纳庄园线","10kV",{"v":0.0855906796329002,"d":"9%"},{"v":4794.61979566667,"d":"4795"},"否","保山市腾冲市"]
[254,"026香槟国际线","10kV",{"v":0.150195971939199,"d":"15%"},{"v":5079.95552966667,"d":"5080"},"否","保山市腾冲市"]
[255,"027和顺里线","10kV",{"v":0.178808487448867,"d":"18%"},{"v":5206.32556566667,"d":"5206"},"否","保山市腾冲市"]
[256,"028中森地产线","10kV",{"v":0.0709131601986444,"d":"7%"},{"v":4729.79506333333,"d":"4730"},"否","保山市腾冲市"]
[257,"029闫家冲线","10kV",{"v":0.232084686863198,"d":"23%"},{"v":5441.625228,"d":"5442"},"否","保山市腾冲市"]
[258,"031宝峰山语线","10kV",{"v":0.0967794978037404,"d":"10%"},{"v":4844.03633,"d":"4844"},"否","保山市腾冲市"]
[259,"032人民医院II回线","10kV",{"v":0.183048242313091,"d":"18%"},{"v":5225.050867,"d":"5225"},"否","保山市腾冲市"]
[260,"033奥宸线","10kV",{"v":0.0455171838820208,"d":"5%"},{"v":4617.63119433333,"d":"4618"},"否","保山市腾冲市"]
[261,"041公平线","10kV",{"v":0.224748681335606,"d":"22%"},{"v":5481.34802633333,"d":"5481"},"否","保山市腾冲市"]
[262,"042江苴线","10kV",{"v":0.293698978626093,"d":"29%"},{"v":3809.16727266667,"d":"3809"},"否","保山市腾冲市"]
[263,"043曲石集镇线","10kV",{"v":0.392264088212651,"d":"39%"},{"v":4099.38238133333,"d":"4099"},"否","保山市腾冲市"]
[264,"044高原线","10kV",{"v":0.16949332020106,"d":"17%"},{"v":3443.456132,"d":"3443"},"否","保山市腾冲市"]
[265,"045江南线","10kV",{"v":0.178674011230358,"d":"18%"},{"v":3470.48775866667,"d":"3470"},"否","保山市腾冲市"]
[266,"046雅居乐专线","10kV",{"v":0.214129265158719,"d":"21%"},{"v":3574.88220833333,"d":"3575"},"否","保山市腾冲市"]
[267,"047雅居乐高层线","10kV",{"v":0.226962671625232,"d":"23%"},{"v":3612.66889033333,"d":"3613"},"否","保山市腾冲市"]
[268,"048硅甸坝线","10kV",{"v":0.100440326042657,"d":"10%"},{"v":3240.136496,"d":"3240"},"否","保山市腾冲市"]
[269,"055沙窝光伏线","10kV",{"v":0.139528873617351,"d":"14%"},{"v":7297.62267366667,"d":"7298"},"否","保山市腾冲市"]
[270,"056产业园专线","10kV",{"v":0.000226418511977539,"d":"0%"},{"v":4417.6,"d":"4418"},"否","保山市腾冲市"]
[271,"013中营线","10kV",{"v":0.604490269849699,"d":"60%"},{"v":6495.859082,"d":"6496"},"否","保山市腾冲市"]
[272,"014高新区线","10kV",{"v":0.144222194890585,"d":"14%"},{"v":5828.452747,"d":"5828"},"否","保山市腾冲市"]
[273,"020大村线","10kV",{"v":0.241834106175187,"d":"24%"},{"v":5484.68451333333,"d":"5485"},"否","保山市腾冲市"]
[274,"021古林线","10kV",{"v":0.0573997189031071,"d":"6%"},{"v":5214.95795166667,"d":"5215"},"否","保山市腾冲市"]
[275,"022汇通线","10kV",{"v":0.160077889065907,"d":"16%"},{"v":8453.940008,"d":"8454"},"否","保山市腾冲市"]
[276,"023职校线","10kV",{"v":0.0791368670320604,"d":"8%"},{"v":9119.168397,"d":"9119"},"否","保山市腾冲市"]
[277,"029新岐线","10kV",{"v":0.185193188199067,"d":"19%"},{"v":5234.524235,"d":"5235"},"否","保山市腾冲市"]
[278,"030C区线","10kV",{"v":0.233422892128724,"d":"23%"},{"v":6282.824329,"d":"6283"},"否","保山市腾冲市"]
[279,"031二中线","10kV",{"v":0.745723084549482,"d":"75%"},{"v":5808.32096666667,"d":"5808"},"否","保山市腾冲市"]
[280,"032A区线","10kV",{"v":0.271445874851029,"d":"27%"},{"v":6476.50625466667,"d":"6477"},"否","保山市腾冲市"]
[281,"034水碓线","10kV",{"v":0.359361421415463,"d":"36%"},{"v":6804.25640766667,"d":"6804"},"否","保山市腾冲市"]
[282,"035珠宝学院线","10kV",{"v":0.113962473990459,"d":"11%"},{"v":8117.87899333333,"d":"8118"},"否","保山市腾冲市"]
[283,"451固东集镇线","10kV",{"v":0.513178524770184,"d":"51%"},{"v":4455.40284833333,"d":"4455"},"否","保山市腾冲市"]
[284,"452微波站线","10kV",{"v":0.438298437570755,"d":"44%"},{"v":6775.88147133333,"d":"6776"},"否","保山市腾冲市"]
[285,"453固东近区线","10kV",{"v":0.228683020946543,"d":"23%"},{"v":5788.374859,"d":"5788"},"否","保山市腾冲市"]
[286,"454小罗线","10kV",{"v":0.424143880926505,"d":"42%"},{"v":4193.249243,"d":"4193"},"否","保山市腾冲市"]
[287,"455和平工业线","10kV",{"v":0.296263267898383,"d":"30%"},{"v":3816.717566,"d":"3817"},"否","保山市腾冲市"]
[288,"457江东线","10kV",{"v":0.370706604061948,"d":"37%"},{"v":4035.908525,"d":"4036"},"否","保山市腾冲市"]
[289,"458顺利线","10kV",{"v":0.304841289113799,"d":"30%"},{"v":6147.15950666667,"d":"6147"},"否","保山市腾冲市"]
[290,"071联族村线","10kV",{"v":0.363276193904814,"d":"36%"},{"v":6021.045638,"d":"6021"},"否","保山市腾冲市"]
[291,"072胜利线","10kV",{"v":0.318301633534092,"d":"32%"},{"v":5822.41099466667,"d":"5822"},"否","保山市腾冲市"]
[292,"073山寨线","10kV",{"v":0.334345185285815,"d":"33%"},{"v":5893.26894533333,"d":"5893"},"否","保山市腾冲市"]
[293,"079滇滩街线","10kV",{"v":0.234506662893024,"d":"23%"},{"v":5452.32212733333,"d":"5452"},"否","保山市腾冲市"]
[294,"085德钢线","10kV",{"v":0.389336923095923,"d":"39%"},{"v":4499.84,"d":"4500"},"否","保山市腾冲市"]
[295,"032箐口线","10kV",{"v":0.246581542891213,"d":"25%"},{"v":5505.65204233333,"d":"5506"},"否","保山市腾冲市"]
[296,"035下街线","10kV",{"v":0.196567328110613,"d":"20%"},{"v":5284.75926133333,"d":"5285"},"否","保山市腾冲市"]
[297,"036集镇线","10kV",{"v":0.168793318389712,"d":"17%"},{"v":6538.65058866667,"d":"6539"},"否","保山市腾冲市"]
[298,"042芒红线","10kV",{"v":0.215979119108487,"d":"22%"},{"v":4922.95226266667,"d":"4923"},"否","保山市腾冲市"]
[299,"043芒棒集镇线","10kV",{"v":0.12819888326517,"d":"13%"},{"v":5049.24056366667,"d":"5049"},"否","保山市腾冲市"]
[300,"044芒马线","10kV",{"v":0.167999900979637,"d":"17%"},{"v":5158.58836266667,"d":"5159"},"否","保山市腾冲市"]
[301,"045杨家河线","10kV",{"v":0.233175191858814,"d":"23%"},{"v":4992.571423,"d":"4993"},"否","保山市腾冲市"]
[302,"493米果线","10kV",{"v":0.299234705429516,"d":"30%"},{"v":2869.1,"d":"2869"},"否","保山市腾冲市"]
[303,"495向阳线","10kV",{"v":0.100305727105315,"d":"10%"},{"v":4859.61027433333,"d":"4860"},"否","保山市腾冲市"]
[304,"496莫角线","10kV",{"v":0.00187625473592054,"d":"0%"},{"v":4424.88666666667,"d":"4425"},"否","保山市腾冲市"]
[305,"497户弄线","10kV",{"v":0.372379960452233,"d":"37%"},{"v":3030.62666666667,"d":"3031"},"否","保山市腾冲市"]
[306,"498官接线","10kV",{"v":0.0399348980184384,"d":"4%"},{"v":5205.37333333333,"d":"5205"},"否","保山市腾冲市"]
[307,"031后库线","10kV",{"v":0.0806578709033145,"d":"8%"},{"v":4836.47133333333,"d":"4836"},"否","保山市腾冲市"]
[308,"033曼哈线","10kV",{"v":0.0891061116314764,"d":"9%"},{"v":4874.28133333333,"d":"4874"},"否","保山市腾冲市"]
[309,"034帕允线","10kV",{"v":0.215455089292311,"d":"22%"},{"v":5439.75466666667,"d":"5440"},"否","保山市腾冲市"]
[310,"421上勐连线","10kV",{"v":0.240044378028347,"d":"24%"},{"v":1825.59333333333,"d":"1826"},"否","保山市腾冲市"]
[311,"423勐连电站线","10kV",{"v":0.0884934112213015,"d":"9%"},{"v":1602.48,"d":"1602"},"否","保山市腾冲市"]
[312,"424腾越隧道线","10kV",{"v":0.0263166236471494,"d":"3%"},{"v":3021.88666666667,"d":"3022"},"否","保山市腾冲市"]
[313,"051太和线","10kV",{"v":0.0461365428157407,"d":"5%"},{"v":3080.24443666667,"d":"3080"},"否","保山市腾冲市"]
[314,"052梅子坪线","10kV",{"v":0.103455365016433,"d":"10%"},{"v":4938.50124466667,"d":"4939"},"否","保山市腾冲市"]
[315,"053龙井山线","10kV",{"v":0.069395110805049,"d":"7%"},{"v":4786.06498566667,"d":"4786"},"否","保山市腾冲市"]
[316,"054龙塘线","10kV",{"v":0.035050746048997,"d":"4%"},{"v":4571.405125,"d":"4571"},"否","保山市腾冲市"]
[317,"055新山线","10kV",{"v":0.0453896282744288,"d":"5%"},{"v":4678.62873666667,"d":"4679"},"否","保山市腾冲市"]
[318,"453官田线","10kV",{"v":0.139223753490619,"d":"14%"},{"v":5031.49562966667,"d":"5031"},"否","保山市腾冲市"]
[319,"454整顶线","10kV",{"v":0.12936812683965,"d":"13%"},{"v":4987.967269,"d":"4988"},"否","保山市腾冲市"]
[320,"455城子门线","10kV",{"v":0.12906157074069,"d":"13%"},{"v":4986.61333333333,"d":"4987"},"否","保山市腾冲市"]
[321,"456龙江特大桥线","10kV",{"v":0.153568355748766,"d":"15%"},{"v":1698.28333333333,"d":"1698"},"否","保山市腾冲市"]
[322,"458五那线","10kV",{"v":0.109336744705581,"d":"11%"},{"v":4899.49666666667,"d":"4899"},"否","保山市腾冲市"]
[323,"432玛御谷I回线","10kV",{"v":0.0119644438406617,"d":"1%"},{"v":2234.72108133333,"d":"2235"},"否","保山市腾冲市"]
[324,"433松园线","10kV",{"v":0.55894039072288,"d":"56%"},{"v":6885.21612966667,"d":"6885"},"否","保山市腾冲市"]
[325,"434东营线","10kV",{"v":0.527436793823304,"d":"53%"},{"v":5621.73111966667,"d":"5622"},"否","保山市腾冲市"]
[326,"435三馆线","10kV",{"v":0.361130285136379,"d":"36%"},{"v":6011.56801733333,"d":"6012"},"否","保山市腾冲市"]
[327,"436腾北商场线","10kV",{"v":0.646207056559343,"d":"65%"},{"v":4847.09205733333,"d":"4847"},"否","保山市腾冲市"]
[328,"439小西线","10kV",{"v":0.0716778847356981,"d":"7%"},{"v":4796.281513,"d":"4796"},"否","保山市腾冲市"]
[329,"440世纪新城线","10kV",{"v":0.0225742282554812,"d":"2%"},{"v":4576.51868766667,"d":"4577"},"否","保山市腾冲市"]
[330,"415中波台线","10kV",{"v":0.0492460263551148,"d":"5%"},{"v":3089.4,"d":"3089"},"否","保山市腾冲市"]
[331,"041新乐线","10kV",{"v":0.162677558812208,"d":"16%"},{"v":5203.54946233333,"d":"5204"},"否","保山市腾冲市"]
[332,"042花园线","10kV",{"v":0.108824325121889,"d":"11%"},{"v":4897.23351433333,"d":"4897"},"否","保山市腾冲市"]
[333,"043双海线","10kV",{"v":0.346630721649618,"d":"35%"},{"v":6958.60652366667,"d":"6959"},"否","保山市腾冲市"]
[334,"045玛御谷III回线","10kV",{"v":0.13245482950686,"d":"13%"},{"v":6335.36,"d":"6335"},"否","保山市腾冲市"]
[335,"031界周线","10kV",{"v":0.273544693127444,"d":"27%"},{"v":5624.73749166667,"d":"5625"},"否","保山市腾冲市"]
[336,"032新庄线","10kV",{"v":0.0628871633519851,"d":"6%"},{"v":4146.673577,"d":"4147"},"否","保山市腾冲市"]
[337,"033集镇线","10kV",{"v":0.249468001177376,"d":"25%"},{"v":5518.400374,"d":"5518"},"否","保山市腾冲市"]
[338,"035白果线","10kV",{"v":0.126648596205226,"d":"13%"},{"v":3649.03453933333,"d":"3649"},"否","保山市腾冲市"]
[339,"036界新线","10kV",{"v":0.295885397543915,"d":"30%"},{"v":5055.676578,"d":"5056"},"否","保山市腾冲市"]
[340,"037桥头线","10kV",{"v":0.269091123186766,"d":"27%"},{"v":5605.06785466667,"d":"5605"},"否","保山市腾冲市"]
[341,"441早三线","10kV",{"v":0.0694627671887401,"d":"7%"},{"v":4786.367781,"d":"4786"},"否","保山市腾冲市"]
[342,"442集镇线","10kV",{"v":0.0524522612953046,"d":"5%"},{"v":4710.237466,"d":"4710"},"否","保山市腾冲市"]
[343,"446永新线","10kV",{"v":0.174152203513896,"d":"17%"},{"v":5254.904097,"d":"5255"},"否","保山市腾冲市"]
[344,"447永箐线","10kV",{"v":0.156988977135786,"d":"16%"},{"v":5706.11922666667,"d":"5706"},"否","保山市腾冲市"]
[345,"431朗蒲线","10kV",{"v":0.0862382828420052,"d":"9%"},{"v":3198.32,"d":"3198"},"否","保山市腾冲市"]
[346,"432尖山线","10kV",{"v":0.0423498845265589,"d":"4%"},{"v":6138.19,"d":"6138"},"否","保山市腾冲市"]
[347,"433荷花温泉线","10kV",{"v":0.264745128228351,"d":"26%"},{"v":2792.93666666667,"d":"2793"},"否","保山市腾冲市"]
[348,"434荷花集镇线","10kV",{"v":0.340402119277272,"d":"34%"},{"v":3946.68,"d":"3947"},"否","保山市腾冲市"]
[349,"481腾冲云台酒业线","10kV",{"v":0.0245217567057616,"d":"2%"},{"v":4524.90279066667,"d":"4525"},"否","保山市腾冲市"]
[350,"482下明朗线","10kV",{"v":0.00237473062856443,"d":"0%"},{"v":2508.68333333333,"d":"2509"},"否","保山市腾冲市"]
[351,"483勐新线","10kV",{"v":0.0775677476533339,"d":"8%"},{"v":3331.43,"d":"3331"},"否","保山市腾冲市"]
[352,"484虎跳桥线","10kV",{"v":0.189692605994739,"d":"19%"},{"v":4816.53,"d":"4817"},"否","保山市腾冲市"]
[353,"485太平村线","10kV",{"v":0.0465394542965525,"d":"5%"},{"v":4005.86,"d":"4006"},"否","保山市腾冲市"]
[354,"054清水线","10kV",{"v":0.285891793907009,"d":"29%"},{"v":6247.19666666667,"d":"6247"},"否","保山市腾冲市"]
[355,"055甘蔗寨线","10kV",{"v":0.004373452310303,"d":"0%"},{"v":4495.06133333333,"d":"4495"},"否","保山市腾冲市"]
[356,"057龟山线","10kV",{"v":0.131997464112666,"d":"13%"},{"v":4999.58,"d":"5000"},"否","保山市腾冲市"]
[357,"058平山线","10kV",{"v":0.00828513002380969,"d":"1%"},{"v":4512.568,"d":"4513"},"否","保山市腾冲市"]
[358,"062张家坡线","10kV",{"v":0.117928594360084,"d":"12%"},{"v":6616.174196,"d":"6616"},"否","保山市腾冲市"]
[359,"022环湖南线","10kV",{"v":0.0701897387130372,"d":"7%"},{"v":4726.6,"d":"4727"},"否","保山市腾冲市"]
[360,"024核桃河线","10kV",{"v":0.00840691934972603,"d":"1%"},{"v":4453.73,"d":"4454"},"否","保山市腾冲市"]
[361,"061小龙河线","10kV",{"v":0.0768995642314485,"d":"8%"},{"v":4122.07,"d":"4122"},"否","保山市腾冲市"]
[362,"062云峰村线","10kV",{"v":0.104094169200812,"d":"10%"},{"v":4226.16333333333,"d":"4226"},"否","保山市腾冲市"]
[363,"071三联线","10kV",{"v":0.204132950233211,"d":"20%"},{"v":5318.173588,"d":"5318"},"否","保山市腾冲市"]
[364,"073工业园区线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[365,"074马站集镇线","10kV",{"v":0.170276270283325,"d":"17%"},{"v":5168.64217533333,"d":"5169"},"否","保山市腾冲市"]
[366,"078兴隆线","10kV",{"v":0.0753831603495902,"d":"8%"},{"v":4749.537266,"d":"4750"},"否","保山市腾冲市"]
[367,"081云华线","10kV",{"v":0.20600402617398,"d":"21%"},{"v":5326.437382,"d":"5326"},"否","保山市腾冲市"]
[368,"083凤凰保集线","10kV",{"v":0.107363747981102,"d":"11%"},{"v":4890.78272933333,"d":"4891"},"否","保山市腾冲市"]
[369,"025永兴线","10kV",{"v":0.108980312679344,"d":"11%"},{"v":3999.97,"d":"4000"},"否","保山市腾冲市"]
[370,"471猴桥村线","10kV",{"v":0.0475660009962415,"d":"5%"},{"v":2313.34,"d":"2313"},"否","保山市腾冲市"]
[371,"474中缅隧道线","10kV",{"v":0.115043245935788,"d":"12%"},{"v":2462.35,"d":"2462"},"否","保山市腾冲市"]
[372,"421大寨线","10kV",{"v":0.269013494543313,"d":"27%"},{"v":5978.37333333333,"d":"5978"},"否","保山市龙陵县"]
[373,"422街子线","10kV",{"v":0.464963381951563,"d":"46%"},{"v":4582.84,"d":"4583"},"否","保山市龙陵县"]
[374,"423沟心寨线","10kV",{"v":0.0341042883666169,"d":"3%"},{"v":4871.70666666667,"d":"4872"},"否","保山市龙陵县"]
[375,"426海头线","10kV",{"v":0.22,"d":"22%"},4500,"否","保山市龙陵县"]
[376,"011杨梅山线","10kV",{"v":0.152094249213072,"d":"15%"},{"v":4681.27,"d":"4681"},"否","保山市龙陵县"]
[377,"013城区II回线","10kV",{"v":0.281970874831019,"d":"28%"},{"v":7109.15666666667,"d":"7109"},"否","保山市龙陵县"]
[378,"014城区IV回线","10kV",{"v":0.203588862300716,"d":"20%"},{"v":6674.49,"d":"6674"},"否","保山市龙陵县"]
[379,"048白家寨线","10kV",{"v":0.103447426046511,"d":"10%"},{"v":6119.15666666667,"d":"6119"},"否","保山市龙陵县"]
[380,"049城区II回线","10kV",{"v":0.207916703483371,"d":"21%"},{"v":6698.49,"d":"6698"},"否","保山市龙陵县"]
[381,"051凯龙城线","10kV",{"v":0.230457542976365,"d":"23%"},{"v":6823.49,"d":"6823"},"否","保山市龙陵县"]
[382,"052城区I回线","10kV",{"v":0.191506972332472,"d":"19%"},{"v":6607.49,"d":"6607"},"否","保山市龙陵县"]
[383,"053城郊I回线","10kV",{"v":0.196435902568273,"d":"20%"},{"v":6634.82333333333,"d":"6635"},"否","保山市龙陵县"]
[384,"054龙山中路I回线","10kV",{"v":0.0424368871521422,"d":"4%"},{"v":5780.82333333333,"d":"5781"},"否","保山市龙陵县"]
[385,"055龙山中路II回线","10kV",{"v":0.138370700034322,"d":"14%"},{"v":6312.82333333333,"d":"6313"},"否","保山市龙陵县"]
[386,"056北片区I回线","10kV",{"v":0.00522947476237447,"d":"1%"},{"v":5574.49,"d":"5574"},"否","保山市龙陵县"]
[387,"053龙山卡线","10kV",{"v":0.122124484897885,"d":"12%"},{"v":5286.37333333333,"d":"5286"},"否","保山市龙陵县"]
[388,"054街子线","10kV",{"v":0.225286419417652,"d":"23%"},{"v":3246.96,"d":"3247"},"否","保山市龙陵县"]
[389,"056新塘房线","10kV",{"v":0.17170078942986,"d":"17%"},{"v":4760.93666666667,"d":"4761"},"否","保山市龙陵县"]
[390,"058勐冒线","10kV",{"v":0.00587273015441743,"d":"1%"},{"v":4738.70666666667,"d":"4739"},"否","保山市龙陵县"]
[391,"021腊勐线","10kV",{"v":0.336782195827341,"d":"34%"},{"v":7202.91666666667,"d":"7203"},"否","保山市龙陵县"]
[392,"026八0八线","10kV",{"v":0.163224091470375,"d":"16%"},{"v":5736.87,"d":"5737"},"否","保山市龙陵县"]
[393,"027镇安线","10kV",{"v":0.245805597065616,"d":"25%"},{"v":5869.04,"d":"5869"},"否","保山市龙陵县"]
[394,"028月亮田线","10kV",{"v":0.230876126432097,"d":"23%"},{"v":5798.70666666667,"d":"5799"},"否","保山市龙陵县"]
[395,"013鱼塘垭口线","10kV",{"v":0.0366387224365656,"d":"4%"},{"v":4196.87333333333,"d":"4197"},"否","保山市龙陵县"]
[396,"014木城街线","10kV",{"v":0.0401790933686382,"d":"4%"},{"v":4211.20666666667,"d":"4211"},"否","保山市龙陵县"]
[397,"016花椒线","10kV",{"v":0.041836734004208,"d":"4%"},{"v":5138.20333333333,"d":"5138"},"否","保山市龙陵县"]
[398,"017乌木寨线","10kV",{"v":0.0311027534874409,"d":"3%"},{"v":5768.36,"d":"5768"},"否","保山市龙陵县"]
[399,"105大龙线","10kV",{"v":0.0941495484133469,"d":"9%"},{"v":5396.20333333333,"d":"5396"},"否","保山市龙陵县"]
[400,"106碧寨街线","10kV",{"v":0.0644585201286057,"d":"6%"},{"v":5014.70666666667,"d":"5015"},"否","保山市龙陵县"]
[401,"107堵墩河线","10kV",{"v":0.033523457295779,"d":"3%"},{"v":5097.20333333333,"d":"5097"},"否","保山市龙陵县"]
[402,"192木城线","10kV",{"v":0.0125237739437576,"d":"1%"},{"v":4770.04,"d":"4770"},"否","保山市龙陵县"]
[403,"193平达线","10kV",{"v":0.0693448935190911,"d":"7%"},{"v":5273.87,"d":"5274"},"否","保山市龙陵县"]
[404,"194段家坝线","10kV",{"v":0.0509610620988253,"d":"5%"},{"v":5183.20333333333,"d":"5183"},"否","保山市龙陵县"]
[405,"195平安线","10kV",{"v":0.0926626208720019,"d":"9%"},{"v":5388.87,"d":"5389"},"否","保山市龙陵县"]
[406,"173朝阳线","10kV",{"v":0.0754277789155026,"d":"8%"},{"v":5303.87,"d":"5304"},"否","保山市龙陵县"]
[407,"174象达线","10kV",{"v":0.219667123620391,"d":"22%"},{"v":4937.88333333333,"d":"4938"},"否","保山市龙陵县"]
[408,"175甘寨线","10kV",{"v":0.0908144068040821,"d":"9%"},{"v":4416.21666666667,"d":"4416"},"否","保山市龙陵县"]
[409,"176勐蚌线","10kV",{"v":0.129970984636659,"d":"13%"},{"v":5572.87,"d":"5573"},"否","保山市龙陵县"]
[410,"114岭干线","10kV",{"v":0.0545432057211565,"d":"5%"},{"v":5200.87,"d":"5201"},"否","保山市龙陵县"]
[411,"116张家寨线","10kV",{"v":0.0401470436163159,"d":"4%"},{"v":5129.87,"d":"5130"},"否","保山市龙陵县"]
[412,"103赧等线","10kV",{"v":0.119832842309307,"d":"12%"},{"v":5522.87,"d":"5523"},"否","保山市龙陵县"]
[413,"104蕨叶坝线","10kV",{"v":0.0975965168046468,"d":"10%"},{"v":5413.20333333333,"d":"5413"},"否","保山市龙陵县"]
[414,"105尖坡隧道线","10kV",{"v":0.00993537948080546,"d":"1%"},{"v":4980.87,"d":"4981"},"否","保山市龙陵县"]
[415,"106特大桥线","10kV",{"v":0.0024331541585646,"d":"0%"},{"v":4943.87,"d":"4944"},"否","保山市龙陵县"]
[416,"108邦焕线","10kV",{"v":0.0786506410027242,"d":"8%"},{"v":6034.36,"d":"6034"},"否","保山市龙陵县"]
[417,"109勐柳线","10kV",{"v":0.0273053966683361,"d":"3%"},{"v":5066.53666666667,"d":"5067"},"否","保山市龙陵县"]
[418,"111弄福线","10kV",{"v":0.0685338421329029,"d":"7%"},{"v":5269.87,"d":"5270"},"否","保山市龙陵县"]
[419,"102关坡隧道线","10kV",{"v":0.0104271683147551,"d":"1%"},{"v":5652.69333333333,"d":"5653"},"否","保山市龙陵县"]
[420,"103城区V宏建线","10kV",{"v":0.179580294425171,"d":"18%"},{"v":5817.53666666667,"d":"5818"},"否","保山市龙陵县"]
[421,"104城区VI回线","10kV",{"v":0.324690904937343,"d":"32%"},{"v":6533.20333333333,"d":"6533"},"否","保山市龙陵县"]
[422,"106城区VII回线","10kV",{"v":0.209464678873867,"d":"21%"},{"v":4180.43,"d":"4180"},"否","保山市龙陵县"]
[423,"107老绿树隧道线","10kV",{"v":0.0332373582631106,"d":"3%"},{"v":7833.83,"d":"7834"},"否","保山市龙陵县"]
[424,"182董华线","10kV",{"v":0.120508718464463,"d":"12%"},{"v":5526.20333333333,"d":"5526"},"否","保山市龙陵县"]
[425,"183尹兆厂线","10kV",{"v":0.0953787981705384,"d":"10%"},{"v":5160.37333333333,"d":"5160"},"否","保山市龙陵县"]
[426,"184等壳出线","10kV",{"v":0.0793478606154123,"d":"8%"},{"v":5323.20333333333,"d":"5323"},"否","保山市龙陵县"]
[427,"187户孔线","10kV",{"v":0.0580454730706055,"d":"6%"},{"v":4283.55,"d":"4284"},"否","保山市龙陵县"]
[428,"102勐冒线","10kV",{"v":0.118355131260986,"d":"12%"},{"v":3622.17333333333,"d":"3622"},"否","保山市龙陵县"]
[429,"103龙新线","10kV",{"v":0.081461482992762,"d":"8%"},{"v":4394.27,"d":"4394"},"否","保山市龙陵县"]
[430,"104茄子山线","10kV",{"v":0.291325152077767,"d":"29%"},{"v":1996.14333333333,"d":"1996"},"否","保山市龙陵县"]
[431,"105绕廊线","10kV",{"v":0.0752267672752898,"d":"8%"},{"v":4368.93666666667,"d":"4369"},"否","保山市龙陵县"]
[432,"106黑山线","10kV",{"v":0.0593118350491107,"d":"6%"},{"v":4304.27,"d":"4304"},"否","保山市龙陵县"]
[433,"013街子线","10kV",{"v":0.094163463510659,"d":"9%"},{"v":2738.40666666667,"d":"2738"},"否","保山市龙陵县"]
[434,"014岭岗寨线","10kV",{"v":0.0294344065570801,"d":"3%"},{"v":2576.40666666667,"d":"2576"},"否","保山市龙陵县"]
[435,"017白泥塘线","10kV",{"v":0.347606325055041,"d":"35%"},{"v":2677.33333333333,"d":"2677"},"否","保山市龙陵县"]
[436,"018大哑口线","10kV",{"v":0.175725922907012,"d":"18%"},{"v":3115.62666666667,"d":"3116"},"否","保山市龙陵县"]
[437,"017扁木线","10kV",{"v":0.0418600161591317,"d":"4%"},{"v":5828.54,"d":"5829"},"否","保山市昌宁县"]
[438,"018右文线","10kV",{"v":0.0992158843907078,"d":"10%"},{"v":5178.45,"d":"5178"},"否","保山市昌宁县"]
[439,"019九甲线","10kV",{"v":0.491415908164652,"d":"49%"},{"v":5526.61,"d":"5527"},"否","保山市昌宁县"]
[440,"022宝达线","10kV",{"v":0.239165110993407,"d":"24%"},{"v":8866.37,"d":"8866"},"否","保山市昌宁县"]
[441,"023兴宁南线","10kV",{"v":0.360763228501562,"d":"36%"},{"v":6277.88,"d":"6278"},"否","保山市昌宁县"]
[442,"024兴宁北线","10kV",{"v":0.261878481184622,"d":"26%"},{"v":6410.61,"d":"6411"},"否","保山市昌宁县"]
[443,"025宝丰线","10kV",{"v":0.0987404055155549,"d":"10%"},{"v":5944.76,"d":"5945"},"否","保山市昌宁县"]
[444,"026南小区线","10kV",{"v":0.143564091957462,"d":"14%"},{"v":7016.46,"d":"7016"},"否","保山市昌宁县"]
[445,"027右甸街线","10kV",{"v":0.0344695472189447,"d":"3%"},{"v":7491.82,"d":"7492"},"否","保山市昌宁县"]
[446,"028政府线","10kV",{"v":0.2262729935631,"d":"23%"},{"v":6777.11,"d":"6777"},"否","保山市昌宁县"]
[447,"029北一环线","10kV",{"v":0.083149737452969,"d":"8%"},{"v":5545.652,"d":"5546"},"否","保山市昌宁县"]
[448,"031田达线","10kV",{"v":0.183908436353756,"d":"18%"},{"v":5048.9,"d":"5049"},"否","保山市昌宁县"]
[449,"032新华线","10kV",{"v":0.0176901767836364,"d":"2%"},{"v":4929.672,"d":"4930"},"否","保山市昌宁县"]
[450,"033熊山线","10kV",{"v":0.0176901767836364,"d":"2%"},{"v":4135.152,"d":"4135"},"否","保山市昌宁县"]
[451,"422达丙线","10kV",{"v":0.771184733223209,"d":"77%"},{"v":5294.55,"d":"5295"},"否","保山市昌宁县"]
[452,"423水泥厂线","10kV",{"v":0.184816374586786,"d":"18%"},{"v":5232.86,"d":"5233"},"否","保山市昌宁县"]
[453,"424河西线","10kV",{"v":0.200713218312729,"d":"20%"},{"v":3535.38,"d":"3535"},"否","保山市昌宁县"]
[454,"425明德线","10kV",{"v":0.325753973644885,"d":"33%"},{"v":3903.55,"d":"3904"},"否","保山市昌宁县"]
[455,"426昌二中线","10kV",{"v":0.207638228501562,"d":"21%"},{"v":3555.77,"d":"3556"},"否","保山市昌宁县"]
[456,"427龙泉线","10kV",{"v":0.254041570438799,"d":"25%"},{"v":3692.4,"d":"3692"},"否","保山市昌宁县"]
[457,"428锡矿线","10kV",{"v":0.0480097812797174,"d":"5%"},{"v":3085.76,"d":"3086"},"否","保山市昌宁县"]
[458,"042小街线","10kV",{"v":0.20816804781959,"d":"21%"},{"v":3557.33,"d":"3557"},"否","保山市昌宁县"]
[459,"043集镇线","10kV",{"v":0.210715256079337,"d":"21%"},{"v":3564.83,"d":"3565"},"否","保山市昌宁县"]
[460,"044下甸线","10kV",{"v":0.338539974680504,"d":"34%"},{"v":4319.98,"d":"4320"},"否","保山市昌宁县"]
[461,"046马棒线","10kV",{"v":0.28941040619481,"d":"29%"},{"v":3796.54,"d":"3797"},"否","保山市昌宁县"]
[462,"434芒赖线","10kV",{"v":0.154685589593805,"d":"15%"},{"v":5439.77,"d":"5440"},"否","保山市昌宁县"]
[463,"435立斯达线","10kV",{"v":0.0858084993392696,"d":"9%"},{"v":3516.76,"d":"3517"},"否","保山市昌宁县"]
[464,"436大寨线","10kV",{"v":0.0120610311099035,"d":"1%"},{"v":4767.86,"d":"4768"},"否","保山市昌宁县"]
[465,"437沙坝线","10kV",{"v":0.180228106359067,"d":"18%"},{"v":3822.57,"d":"3823"},"否","保山市昌宁县"]
[466,"439腊邑线","10kV",{"v":0.117317619888602,"d":"12%"},{"v":3289.83,"d":"3290"},"否","保山市昌宁县"]
[467,"441集镇线","10kV",{"v":0.372031653307974,"d":"37%"},{"v":4039.81,"d":"4040"},"否","保山市昌宁县"]
[468,"442扁瓦线","10kV",{"v":0.0959244667844043,"d":"10%"},{"v":3226.84,"d":"3227"},"否","保山市昌宁县"]
[469,"421集镇线","10kV",{"v":0.0490358816736856,"d":"5%"},{"v":4942.05,"d":"4942"},"否","保山市昌宁县"]
[470,"422珠山线","10kV",{"v":0.0955018517096567,"d":"10%"},{"v":4451.322,"d":"4451"},"否","保山市昌宁县"]
[471,"423鸡飞街线","10kV",{"v":0.042300884607282,"d":"4%"},{"v":4235.152,"d":"4235"},"否","保山市昌宁县"]
[472,"424英韬线","10kV",{"v":0.0538753004967425,"d":"5%"},{"v":4282.182,"d":"4282"},"否","保山市昌宁县"]
[473,"425大山神线","10kV",{"v":0.00960297513924739,"d":"1%"},{"v":4756.28,"d":"4756"},"否","保山市昌宁县"]
[474,"432兴文线","10kV",{"v":0.00390722210934692,"d":"0%"},{"v":3340.172,"d":"3340"},"否","保山市昌宁县"]
[475,"433松山线","10kV",{"v":-0.158756292957991,"d":"-16%"},{"v":3418.202,"d":"3418"},"否","保山市昌宁县"]
[476,"434光山线","10kV",{"v":0.0648213557940497,"d":"6%"},{"v":4702.89,"d":"4703"},"否","保山市昌宁县"]
[477,"435集镇线","10kV",{"v":0.1133043517638,"d":"11%"},{"v":4917.02,"d":"4917"},"否","保山市昌宁县"]
[478,"441上银龙线","10kV",{"v":0.121790517592718,"d":"12%"},3303,"否","保山市昌宁县"]
[479,"442勐统街线","10kV",{"v":0.264927772494679,"d":"26%"},{"v":2793.34,"d":"2793"},"否","保山市昌宁县"]
[480,"444小街子线","10kV",{"v":0.253013630394421,"d":"25%"},{"v":2767.03,"d":"2767"},"否","保山市昌宁县"]
[481,"445新庆线","10kV",{"v":0.129950640764389,"d":"13%"},{"v":2495.27,"d":"2495"},"否","保山市昌宁县"]
[482,"432翁堵街线","10kV",{"v":0.0663055291400625,"d":"7%"},{"v":3139.63,"d":"3140"},"否","保山市昌宁县"]
[483,"433立桂线","10kV",{"v":0.173672055427252,"d":"17%"},{"v":3455.76,"d":"3456"},"否","保山市昌宁县"]
[484,"434扁里线","10kV",{"v":0.0518068197255808,"d":"5%"},{"v":4645.41,"d":"4645"},"否","保山市昌宁县"]
[485,"435翁兴线","10kV",{"v":0.0621315038717566,"d":"6%"},{"v":3127.34,"d":"3127"},"否","保山市昌宁县"]
[486,"191集镇线","10kV",{"v":0.0486652136504768,"d":"5%"},{"v":4261.012,"d":"4261"},"否","保山市昌宁县"]
[487,"192田头线","10kV",{"v":0.110892974574203,"d":"11%"},{"v":3696.132,"d":"3696"},"否","保山市昌宁县"]
[488,"198大沙坝线","10kV",{"v":0.287084647261999,"d":"29%"},{"v":4282.352,"d":"4282"},"否","保山市昌宁县"]
[489,"451岔铜线","10kV",{"v":0.104999320744464,"d":"10%"},{"v":1626.78,"d":"1627"},"否","保山市昌宁县"]
[490,"452岔桥线","10kV",{"v":0.0803514015305891,"d":"8%"},{"v":1192.87,"d":"1193"},"否","保山市昌宁县"]
[491,"453岔街线","10kV",{"v":0.146189376443418,"d":"15%"},{"v":843.71,"d":"844"},"否","保山市昌宁县"]
[492,"462集镇线","10kV",{"v":0.237121315038718,"d":"24%"},{"v":1085.19,"d":"1085"},"否","保山市昌宁县"]
[493,"463水炉线","10kV",{"v":0.191967267869071,"d":"19%"},{"v":2046.95,"d":"2047"},"否","保山市昌宁县"]
[494,"465弯弓桥线","10kV",{"v":-0.140785898655074,"d":"-14%"},{"v":2529.87,"d":"2530"},"否","保山市昌宁县"]
[495,"473庆美线","10kV",{"v":0.0587420187474528,"d":"6%"},{"v":3117.36,"d":"3117"},"否","保山市昌宁县"]
[496,"474金宝线","10kV",{"v":0.0912104333650319,"d":"9%"},{"v":4819.44,"d":"4819"},"否","保山市昌宁县"]
[497,"475集镇线","10kV",{"v":0.11179640447403,"d":"11%"},{"v":2455.18,"d":"2455"},"否","保山市昌宁县"]
[498,"476羊街线","10kV",{"v":0.0962414527011729,"d":"10%"},{"v":2420.83,"d":"2421"},"否","保山市昌宁县"]
[499,"477子堂线","10kV",{"v":0.0642711588099443,"d":"6%"},{"v":2350.23,"d":"2350"},"否","保山市昌宁县"]
[500,"433沿江线","10kV",{"v":0.0889997653480876,"d":"9%"},{"v":4408.87,"d":"4409"},"否","保山市昌宁县"]
[501,"434集镇线","10kV",{"v":0.158128424579994,"d":"16%"},{"v":5114.99,"d":"5115"},"否","保山市昌宁县"]
[502,"435明德线","10kV",{"v":0.165806276321152,"d":"17%"},{"v":5148.9,"d":"5149"},"否","保山市昌宁县"]
[503,"436江边线","10kV",{"v":0.0140311551872481,"d":"1%"},{"v":4478.57,"d":"4479"},"否","保山市昌宁县"]
[504,"411集镇线","10kV",{"v":0.117701399266404,"d":"12%"},{"v":2468.22,"d":"2468"},"否","保山市昌宁县"]
[505,"412三八沟线","10kV",{"v":0.0399855092152334,"d":"4%"},{"v":2296.6,"d":"2297"},"否","保山市昌宁县"]
[506,"413华严线","10kV",{"v":0.116460625820767,"d":"12%"},{"v":2465.48,"d":"2465"},"否","保山市昌宁县"]
[507,"414清新线","10kV",{"v":0.125363401711724,"d":"13%"},{"v":2485.14,"d":"2485"},"否","保山市昌宁县"]
[508,"415文沧线","10kV",{"v":0.10806502739664,"d":"11%"},{"v":2446.94,"d":"2447"},"否","保山市昌宁县"]
[509,"481鸡飞邑林线","10kV",{"v":0.214160213739075,"d":"21%"},{"v":2681.23,"d":"2681"},"否","保山市昌宁县"]
[510,"484卡斯街线","10kV",{"v":0.297203121467433,"d":"30%"},{"v":3394.04,"d":"3394"},"否","保山市昌宁县"]
[511,"485兰山线","10kV",{"v":0.322315808540506,"d":"32%"},{"v":2920.07,"d":"2920"},"否","保山市昌宁县"]
[512,"486大塘新谷线","10kV",{"v":0.168111216773083,"d":"17%"},{"v":2579.54,"d":"2580"},"否","保山市昌宁县"]
[513,"487华侨龙洞线","10kV",{"v":0.323710546574288,"d":"32%"},{"v":2923.15,"d":"2923"},"否","保山市昌宁县"]
[514,"488大水平线","10kV",{"v":0.343205180455554,"d":"34%"},{"v":2966.2,"d":"2966"},"否","保山市昌宁县"]
[515,"489选煤厂线","10kV",{"v":0.0631526513607753,"d":"6%"},{"v":2347.76,"d":"2348"},"否","保山市昌宁县"]